## Slide 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG – KHOA CNTT, ROBOT VÀ TTNT
XÂY DỰNG HỆ THỐNG
NHÀ TRỌ THÔNG MINH
Tích hợp Giám sát Cửa · Môi trường · Dashboard Quản lý
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Trí – MSSV: 21050007
Lớp: 24TH01
GVHD: ThS. Dương Anh Tuấn
Bình Dương, tháng 5 năm 2026

## Slide 2
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
01
Giới thiệu tổng quan
Lý do chọn đề tài · Phát biểu bài toán · Kết quả cần đạt
02
Cơ sở lý thuyết
Linh kiện IoT · Kiến trúc hệ thống · Công nghệ sử dụng
03
Phân tích & Thiết kế hệ thống ★
Use Case · Mô hình · Phần cứng · Giao diện · CSDL
04
Kết quả & Thực nghiệm
Kiểm thử · Đo lường · Xử lý ngoại lệ
05
Kết luận & Hướng phát triển
Đánh giá · Hạn chế · Đề xuất mở rộng

## Slide 3
CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
▸ Đô thị hóa nhanh → nhu cầu nhà trọ tăng cao
▸ Quản lý thủ công: khó kiểm soát an ninh, thiếu minh bạch điện – nước
▸ Chậm phát hiện sự cố môi trường (rò rỉ gas, nhiệt độ)
▸ IoT cho phép kết nối thiết bị vào hệ thống tập trung
▸ Tự động hóa giám sát → nâng cao an toàn & hiệu quả
MỤC TIÊU CỤ THỂ
Giám sát trạng thái cửa phòng (mở/đóng, RFID)
Đo nhiệt độ, độ ẩm, phát hiện rò rỉ khí gas
Đo & ghi nhận điện năng tiêu thụ (PZEM-004T)
Đo lưu lượng nước (YF-S201)
Dashboard giám sát theo vai trò chủ nhà / khách thuê

## Slide 4
CHƯƠNG 2 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT & LINH KIỆN
ESP8266
Vi điều khiển WiFi chính – xử lý & truyền dữ liệu IoT
PZEM-004T
Đo điện áp, dòng điện, công suất & điện năng AC
MQ-2 Gas
Cảm biến phát hiện khí gas rò rỉ & khói
DHT11
Đo nhiệt độ và độ ẩm trong phòng
YF-S401
Cảm biến lưu lượng nước – đếm xung từ turbine
RC522 RFID
Đọc thẻ từ để xác thực và mở khóa cửa
HC-SR04
Cảm biến siêu âm đo mực nước tự động bơm
Relay Module
Điều khiển đóng/mở thiết bị điện & motor bơm

## Slide 5
CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH &
THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Yêu cầu · Use Case · Kiến trúc · Phần cứng · Giao diện · CSDL

## Slide 6
3.1 – YÊU CẦU HỆ THỐNG
YÊU CẦU CHỨC NĂNG
Module cửa thông minh – Quản lý trạng thái mở/đóng, lịch sử RFID, cảnh báo đột nhập
Module môi trường – Đo nhiệt độ/độ ẩm (DHT11), phát hiện gas (MQ-2), buzzer cảnh báo
Module điện – nước – Đo điện năng PZEM-004T, lưu lượng nước YF-S401
Module hóa đơn – Tự động tính tiền điện (3.500đ/kWh), nước (15.000đ/m³)
Dashboard theo vai trò – Giao diện riêng cho chủ nhà & khách thuê
YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG
⚡ Hiệu năng Dữ liệu cập nhật 2–5 giây, trễ tối đa < 3s
🔒 Bảo mật Xác thực session/token đăng nhập người dùng
📱 Dễ dùng Dashboard trực quan, tương thích Web & Mobile
🔄 Ổn định Dự phòng offline, điều khiển tại chỗ khi mất mạng
📈 Mở rộng Kiến trúc module, dễ thêm phòng & cảm biến mới

## Slide 7
3.2 – SƠ ĐỒ USE CASE VÀ TÁC NHÂN
Hệ thống Nhà Trọ Thông Minh
Đăng nhập hệ thống
Xem Dashboard
tổng quan
Giám sát
nhiệt độ / ẩm
Giám sát
khí gas + Cảnh báo
Giám sát
điện – nước
Quét RFID
mở cửa
Xem hóa đơn
& lịch sử
Biểu đồ
thống kê
Cảnh báo
đột nhập
Chủ nhà
trọ
Khách
thuê trọ

## Slide 8
3.3 – MÔ HÌNH KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
1
TẦNG THIẾT BỊ IoT
ESP8266 · Cảm biến · Relay · RFID
→
2
TẦNG TRUYỀN THÔNG
WiFi · HTTP/REST · Modbus RTU
→
3
TẦNG BACKEND
FastAPI · Python · Business Logic
→
4
TẦNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
MySQL · users · rooms · sensor_data · billing
→
5
TẦNG GIAO DIỆN
Streamlit Dashboard · Web Browser · Mobile
Luồng dữ liệu: Cảm biến → ESP8266 → FastAPI → MySQL → Streamlit Dashboard

## Slide 9
3.4 – USE CASE CHI TIẾT TRỌNG TÂM
Quét thẻ RFID mở cửa
Tác nhân: Khách thuê
Luồng chính:
1. Đưa thẻ vào RC522
2. ESP8266 đọc UID thẻ
3. Kiểm tra UID hợp lệ
4. Relay kích hoạt mở cửa
5. Ghi log lịch sử truy cập
⚠ Ngoại lệ: UID không hợp lệ → Từ chối + Cảnh báo
Cảnh báo rò rỉ khí gas
Tác nhân: Chủ nhà & Khách thuê
Luồng chính:
1. MQ-2 đọc nồng độ gas
2. Gửi lên FastAPI → MySQL
3. So sánh với ngưỡng (>400)
4. AI: Thực tế > Dự báo × 1.5
5. Kích buzzer + cảnh báo Dashboard
⚠ Ngoại lệ: Gas bình thường → NORMAL status
Giám sát điện năng
Tác nhân: Chủ nhà & Khách thuê
Luồng chính:
1. PZEM-004T đo điện áp/dòng/công suất
2. ESP8266 gửi HTTP POST → FastAPI
3. FastAPI lưu sensor_data
4. Streamlit query realtime
5. Dashboard hiển thị biểu đồ kWh
⚠ Ngoại lệ: PZEM lỗi → Hiển thị Sensor Error

## Slide 10
3.3 – CƠ SỞ TOÁN HỌC & MÔ HÌNH AI
Tính Lưu Lượng Nước (YF-S401)
Flow Rate = Pulses/sec ÷ 7.5 (lít/phút)
Tổng nước = Σ Flow × Δt (lít)
Giao tiếp: đếm xung ngắt GPIO
Đo Điện Năng (PZEM-004T)
P (W) = V (volt) × I (ampe) × PF
E (kWh) = Σ P × Δt (điện năng tích lũy)
Giao tiếp: Modbus RTU qua UART
Tính Chi Phí Hóa Đơn
Tiền điện = ΔE (kWh) × 3.500 VNĐ
Tiền nước = ΔW (m³) × 15.000 VNĐ
Tổng = Tiền điện + Tiền nước + Tiền phòng
MÔ HÌNH AI – DỰ BÁO KHÍ GAS
Thuật toán: Linear Regression (scikit-learn)
Đầu vào (X): Nhiệt độ (°C) + Độ ẩm (%)
Đầu ra (ŷ): Nồng độ gas dự báo (ADC value)
Ngưỡng cảnh báo: Thực tế > Dự báo × 1.5
Safe Mode: < 10 bản ghi → dùng ngưỡng cố định (400)
Retrain: Tự động cập nhật model khi có dữ liệu mới
ŷ = β₀ + β₁·Temp + β₂·Humidity

## Slide 11
3.3 – SƠ ĐỒ KẾT NỐI PHẦN CỨNG
ESP8266
NodeMCU
DHT11
Nhiệt độ / Ẩm
GPIO2
MQ-2
Khí Gas
A0
PZEM-004T
Điện năng
UART
YF-S401
Lưu lượng nước
GPIO12
RC522
RFID
SPI
Relay
Module
GPIO5
HC-SR04
Siêu âm
GPIO14
Buzzer
Cảnh báo
GPIO4

## Slide 12
3.4 – SƠ ĐỒ TUẦN TỰ: GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
DHT11 / MQ-2
ESP8266
FastAPI
Backend
MySQL
Database
Streamlit
Dashboard
1. Gửi dữ liệu (temp, humidity, gas)
2. POST /api/sensor-data
3. INSERT INTO sensor_data
4. OK (200)
5. Response saved
6. SELECT latest WHERE room_id=X
7. Return sensor row
↩ 8. Hiển thị realtime + kiểm tra ngưỡng

## Slide 13
3.5 – THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG
DASHBOARD – CHỦ NHÀ TRỌ
12
Tổng phòng
phòng
9
Đang thuê
phòng
2
Cảnh báo
sự cố
18M
Doanh thu
VNĐ
Trạng thái phòng:
P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06
P.07
P.08
P.09
P.10
P.11
P.12
Đang thuê
Trống
Cảnh báo
DASHBOARD – KHÁCH THUÊ PHÒNG
Nhiệt độ
28.5°C
NORMAL
Độ ẩm
65%
NORMAL
Khí Gas
150 ppm
NORMAL
Điện năng
1.8 kWh
OK
Nước tiêu thụ
0.4 m³
OK
Trạng thái cửa
CLOSED
LOCKED

## Slide 14
3.6 – THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (MySQL)
users
🔑 user_id
INT
full_name
VARCHAR(100)
email
VARCHAR(100)
password
VARCHAR(255)
role
VARCHAR(20)
🔗 room_id
INT
rooms
🔑 room_id
INT
room_name
VARCHAR(50)
status
VARCHAR(20)
created_at
TIMESTAMP
sensor_data
🔑 sensor_id
INT
🔗 room_id
INT
temperature
FLOAT
humidity
FLOAT
gas_value
INT
voltage
FLOAT
current
FLOAT
power
FLOAT
energy
FLOAT
water_flow
FLOAT
total_water
FLOAT
billing
🔑 bill_id
INT
🔗 room_id
INT
electric_usage
FLOAT
water_usage
FLOAT
electric_cost
FLOAT
water_cost
FLOAT
total_amount
FLOAT
billing_month
DATE
Quan hệ FK: users.room_id → rooms.room_id | sensor_data.room_id → rooms.room_id | billing.room_id → rooms.room_id

## Slide 15
CHƯƠNG 4 – KẾT QUẢ & THỰC NGHIỆM
Kết quả Phát hiện Rò rỉ Gas (Kịch bản 1)
Tình huống
Gas Thực tế
Ngưỡng Cố định
AI Dự báo
Kết quả
Bình thường
150
Không báo
145
✔ Đúng
Gas tăng nhẹ
350
Không báo
180
⚠ AI cảnh báo
Rò rỉ lớn
600
Cảnh báo
200
✔ Cả 2 cảnh báo
Hiệu quả Đo Điện – Nước (Kịch bản 2)
Độ chính xác PZEM-004T: Sai số < 1% so với đồng hồ cơ | Thời gian đáp ứng: Trung bình 2–5 giây từ sensor đến Dashboard
KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU MỤC TIÊU
ĐẠT
Mạch IoT đo điện, nước, môi trường
ĐẠT
Hệ thống lưu trữ tập trung (MySQL + FastAPI)
ĐẠT
Ứng dụng AI dự báo nồng độ Gas
ĐẠT
Dashboard trực quan (Streamlit)
ĐẠT
Điều khiển máy bơm tự động (HC-SR04)

## Slide 16
CHƯƠNG 5 – KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN
⚠ HẠN CHẾ
✕ MQ-2 bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ & độ ẩm cao → sai số AI
✕ Chưa có UPS dự phòng điện → ngừng khi mất điện
✕ Linear Regression chỉ xử lý quan hệ tuyến tính đơn giản
✕ Chưa ứng dụng Deep Learning cho tiêu thụ điện nước
✕ API chưa có lớp bảo mật JWT/API Key → nguy cơ giả mạo
🚀 HƯỚNG PHÁT TRIỂN
▸ Thanh toán online: Tích hợp cổng MoMo / ZaloPay tự động
▸ Mobile App: Flutter / React Native + Push Notification
▸ AI nâng cao: Random Forest / LSTM dự báo tiêu thụ hàng tháng
▸ Nhận diện khuôn mặt: Thay thế thẻ RFID bằng Face Recognition AI
▸ Edge Computing: Xử lý AI tại Gateway – giảm tải server
▸ Bảo mật: JWT Authentication + HTTPS + API Key

## Slide 17
XIN CẢM ƠN!
Xây dựng Hệ thống Nhà Trọ Thông Minh tích hợp IoT
Sinh viên: Nguyễn Minh Trí – MSSV: 21050007
Lớp: 24TH01 – Khoa CNTT, Robot & TTNT
GVHD: ThS. Dương Anh Tuấn
Trường: Đại học Bình Dương, 2026